- 中波全频段信号监测系统维保服务项目

- 招标文件

- 项目背景及概况：

深圳市广播电视技术中心全频段监测项目于2022年招标并建设完成，该项目通过在深圳全市8个点位定点对中波全频段进行全天候全自动扫描，实现非法频点扫描、监测、记录、存储，并对合法广播主要信号参数进行远程监测。该项目建设已满一年，按照该项目软硬件特性，需对系统进行运维，为系统稳定、安全运行，提供相应保障。

本项目运维地点：深圳市广播电视技术中心中波大楼机房，深圳市广播电视技术中心石岩基地机房，宝安沙井机房，大鹏新区机房，龙华区梧桐寓机房，龙岗区梧桐寓机房1，龙岗区梧桐寓机房2，罗湖区梧桐寓机房。

- 项目预算及服务时间

项目预算：本项目最高限价为人民币16.5万元，报价人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致报价无效。

服务时间：2023年7月1日至2023年12月31日。

- 投标人资质要求

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力;

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

符合以上资格的投标人须提供以下资料：

营业执照副本、纳税证明（复印件加盖公章）；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

- 项目建设基本要求：

1、按照广电行业相关标准和规范的要求对已有的软硬件产品进行维护，以能够实现原有系统功能为最低要求。

2、运维要求线材、接头采用优质品牌产品，提供完整的变更图纸,对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。

3、投标供应商应就招标人整体描述，提出自己科学、合理、详尽的运维方案，方案需满足但并不局限于招标人的描述，投标供应商可以提出更为合理、优化的系统运维方案。

4、投标供应商应仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚的情况，投标供应商应按照招标文件规定的时限向招标人书面提出澄清要求。

5、凡参加本次招标活动的投标供应商均被视为已经接受招标文件的全部条款并且充分认识和了解任何与本项目有关的影响事项和困难程度等情况，本文件将作为合同的重要组成内容。

6、招标文件在技术参数中列出了采购人响应的技术指标，投标供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在技术指标上不能产生负偏离。

7、投标文件应包括运维项目的设计、订货、运输、安装、调试、试运行、人员培训、验收以及所需的应用软件和工具、仪器等系统投入正式运行所必需的所有内容。

8、招标人对不中标的投标供应商不做任何解释和经济补偿，所有软件必须拥有自主知识产权或使用版权，不允许使用自由软件和共享软件。

9、投标供应商提供的技术方案和功能与招标人的要求存在重大偏差或技术漏项将导致废标。

10、投标供应商除满足技术要求中的主要设备清单，可根据技术要求配备其他设备，以满足招标技术要求为主。项目所需的未列出的部分请投标供应商按招标文件技术要求并结合自身实施经验配备完整，投标供应商应在投标文件中列出详细清单并提供设备或软件名称、单位、数量、型号规格、技术参数和报价。

- 三、项目技术要求

3.1遵循标准：

- 《电视、调频广播场强测量方法》 GB/T 14109-1993

- 《电视台信息系统运行维护服务通用要求》 GY/T317-2018

- 《广播电视发射台运行维护规程》 GGY/T 179-2001

- 《发射台运行管理系统数据接口规范》 GY/T 280-2014

- 《无线电干扰和抗扰度测量设备规范》 GB/T 6113.1-1995

- 《装备可靠性通用要求》 GJB 450A-2004

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》 GA/T 670-2006

- 《通信电源设备安装工程设计规范》 GB 51194-2016

- 《通信电源设备安装工程验收规范》YD 5079-2005

- 《通信工程建设环境保护技术暂行规定》YD 5039-2009

- 《屏蔽与接地规范》 EIA/TIA 607

- 《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》 GDJ 038-2011

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2010

- 《广播电视安全播出管理规定》 国家广播电影电视总局第62号令

- 国家、行业发布的现行相关设计标准规范。

- 3.2技术要求：

将目前各个监测点设备进行定期维护、维修、更新，系统功能升级，设备清洁除尘，室内外易损耗材更换等，及时排除故障，确保设备运行正常；监测系统及时维护、升级保障全频段监测系统稳定运行。

以下是本项目用到的主要内容，投标供应商根据招标技术功能要求以及项目的实际情况，投标供应商可在满足各项功能要求的情况下对下列设备内容进行微调，参数不能低于下列指标要求。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地费 | 项/半年 | 1 | 详见技术指标 |
| 2 | 组网服务费 | 项/半年 | 1 | 详见技术指标 |
| 3 | 耗材 | 项 | 1 | 详见技术指标 |
| 4 | 设备维护费 | 项/半年 | 1 | 详见技术指标 |
| 5 | 软件维护费 | 项/半年 | 1 | 详见技术指标 |
| 6 | 硬件升级费 | 项 | 1 | 详见技术指标 |
| 7 | 软件升级费 | 项 | 1 | 详见技术指标 |

附表：设备技术指标

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地费 | 1、6个租赁机房的半年场地租赁费用 2、9个点位（8个前端，1个中心）设备使用半年产生的电费 3、6个租赁机房的半年的管理费 4、8个点位设备通讯使用半年产生的网络通讯费 |
| 2 | 组网服务费 | 8个机房半年组网服务费，需升级VPN组网服务，增大带宽容量，更换组网设备，解决传输不稳问题 |
| 3 | 耗材 | 8个前端点位巡检、维护使用的耗材、辅件 |
| 4 | 设备维护费 | 1、8个监测前端专用设备的维修、维护，以及易损元器件更换 2、对中心的电脑进行清灰处理 3、▲对监测设备的核心功能板进行更换，提高接收精度， 不能影响现有设备功能，投标人需出具设备安全维护承诺书并盖章 |
| 5 | 软件维护费 | 1、对中心的数据库进行清理，删除无用的数据 2、▲对监测软件运行日志进行排查，修复BUG，不能影响现有软件功能，投标人需出具软件安全维护承诺书并盖章 |
| 6 | 硬件升级费 | 1、在8个前端安装GPS天线，将各点位地理信息通过现有前端设备整合打包回传 2、▲需融合至现有的设备中，并对现有设备升级，投标人需出具现有设备对接升级承诺书并盖章 |
| 7 | 软件升级费 | 1、根据用户意见对现有报表功能、显示功能调整 2、▲在现有软件平台中增加地图功能，在地图上实时显示各前端设备点位及设备运行状况、前端监测情况，投标人需出具现有软件对接升级承诺书并盖章 3、▲投标人需具有软件开发能力，需提供黑广播监测系统软件著作权证书 |

四、评标办法

本招标项目采取综合评估法，由招标人依法组建的评标委员会对响应的投标文件进行综合评分。评审小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足评审文件中规定的各项综合评价标准，并且报价报价合理”的原则按评分细则对各报价人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交供应商，得分相同的，报价较低的一方为预成交供应商。得分且报价报价相同的，技术指标较优的一方为预成交供应商。

评分细则：

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×30×100％（本部分由采购代理机构计算） | 30分 |
| 商务部分 （17分） | 1.投标人提供有效的 ISO9001 质量管理证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书 （提供证书复印件并加盖公章），得3分，未按要求提供的不得分。 2. 投标人具有有效的国家高新技术企业和软件企业认定证书得4分，未按要求提供的不得分。 注：以上须提供加盖供应商公章的复印件，否则不得分。 原件备查。 | 企业资质7分 |
|  | 1、投标人获得省级及以上广电部门出具的优秀供应商获奖证书的，每个得4分，最高得8分，未按要求提供的不得分。 注：以上须提供加盖供应商公章的复印件，否则不得分。 原件备查。 | 企业实力8分 |
|  | 根据供应商提供的售后服务：技术支持、服务能力等方面的情况进行综合比较，得0-2分 | 售后服务 2分 |
| 技术部分 （53分） | 投标人必须按照招标文件的产品技术指标要求做出实质性响应，完全满足招标文件技术需求得30分，“▲”项为重要指标，每有一项不满足（负偏离）的，扣8分； 非“▲”项视为一般参数，不满足（负偏离）的，扣2分。扣完为止。 “▲”项需提供对应材料佐证。 | 对产品技术指标的响应性30分 |
|  | 根据投标人针对本项目制定的详细的运维方案进行评审，包含现有技术框架、对项目建设软硬件条件的理解、系统升级对接方案等内容。 方案详尽且切实可行，优良得10分；较好得5分；合格得1分。 | 运维方案10分 |
|  | 根据投标人提交的保障方案进行评审，包含供货保障方案、产品质量保障方案、应急保障方案、安全保障方案等内容。 方案详尽且切实可行，优良得10分；较好得5分；合格得1分。 | 保障方案 10分 |
|  | 根据投标人提交的培训方案进行评审，包括培训讲师、培训方式、培训时间等内容。 方案详尽且切实可行,优良得3分；较好得2分；合格得1分。 | 培训方案3分 |